□ 2017년 운영계획

가. 연간 목표 소각량

소각량(톤/일)	가동일	소각량(톤/년)	설계대비
250	300	75,000	83%

나. 월 목표 소각량

1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연간 합계
7,595	7,315	3,867	6,140	7,014	7,758	5,200	200	8,300	8,500	4,700	8,500	75,089

다. 정기보수 일정

구분	1차	2차	3차	비고
일정	3월17일 ~ 4월4일	7월22일 ~ 8월30일	11월 중 ~ 12월 초
기간	19일	40일	20~25일	연간 80~85일

※ 정기보수 횟수 및 기간은 운영 상태에 따라 조정될 수 있음.

라. 하반기 기술진단

- 용역명: 열분해‧가스화용융 기술진단

- 일  정: 2017.10.22 진행예정

- 업  체: 한국환경공단

□ 법적 정기검사 현황

검사명	관련법	검사대상기기			검사			검사기관
		기기명	용량	검사증번호	주기	최종일	차기일
전기사업용 전기설비 정밀안전진단	전기사업법 제44조 터빈발전설비 정기검사 위한 성적서 필요	수전설비 및 부하설비	22.9kv, 22,900V	성적서	1회/2년	2015. 11.5	2017. 11..5	한국전기안전공사
터빈발전설비 법정 정기검사	전기사업법 제65조 시행규칙 제32조 (증기터빈 4년)	증기터빈 발전기 (기계)	5,300kw	검사서 정기검사확인증 3110011121호	1회/4년	2013 12.6	2017. 12.6	한국전기안전공사 전력설비검사단
	전기사업법 제65조 시행규칙 제32조 (보일러, 열교환기 및 발전기 계통 2년)	증기터빈발전기 (발전기)	전기 5,300kw		1회/2년	2015. 12.6	2017. 12.6
계측기 정도검사	환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙 제3조	굴뚝 TMS	Dust외 5종	검사서	1회/년	2017. 05	2018. 05	한국산업기술시험원(KTL)
작업환경측정	산업안전보건법 제42조 시행규칙 제93조내지 제94조	펌프실(지하) 외 5지점	소음측정, 분진,, 실험실 측정	검사서	2회/년	2017. 04.09	2018. 04.09	대한산업보건협회
계근대 정기검사	계량에 관한 법률 제32조 제2항	반입 계근대	50Ton	검사서	1회/2년	2017. 3	2019. 3	한국인정기구업체
소방시설종합 정밀점검	공공기관의 방화관리에 관한 규정 제15조	소방기기	점검	검사서	1회/년	2016. 8	2017. 8	소방안전협회 및 소방관리사업체
생활폐기물처리 시설지도점검	폐기물관리법 제43조	사업소	점검	검사서	2회/년	2016	2018	고양시 청소과
승강기 정기검사	승강기제조 및 관리에 관한 법률 제13조	승강기	3대 (승객 1대, 장애 2대)	5010-2 -2000	1회/년	2016. 7.22	2017.7	한국승강기 안전공단
도시가스 (특정사용)시설 정기검사	도시가스사업법 1제17조제1항 및 동법 제25조제7항	월사용예정량 116,060.6㎥	LNG	검사서	1회/년	2017. 04.	2018. 04.	한국가스 안전공사 경기북부
굴삭기 정기검사	건설기계관리법제 26조1 및 국가기술자격법 제 4조	굴삭기 MX132W	12ton	검사증	1회/년	2016. 6.	2017. 6	대한건설기계안전관리원
검사대상기기 계속사용검사	에너지이용합리화법 제40조 동법 시행규칙 제31조 28	1종기타	1.7 ㎥	2009-31-47677	1회/2년	2015 11.28	2017 11.27 이전	에너지관리공단
		탈기기	17.6 ㎥	2009-31-47678	1회/2년	2015 11.28	2017 11.27 이전
		탈기기	17.6 ㎥	2009-31-47679
		열교환기	13.01㎥	2009-31-47680	1회/2년	2015 12.2	2017 12.1 이전
		강철수관증기	35 t/h	2009-31-47681	안전 (개방/ 사용중) 1회/년	2016 11.28 (개방)	2017 11.27 이전
		강철수관증기	35 t/h	2009-31-47683
		강철노연증기	3.0 t/h	2010-31-47797	안전 (개방/ 사용중) 1회/년	2017. 1.15 (사용중)	2018. 1.15 이전
					운전성능 1회/년	2017 2.15	2018. 2.15 이전
		열교환기	0.475㎥	2010-31-47800	1회/2년	2017 1.19 이전	2018 1.19 이전

검사명	관련법	검사대상기기			검사			검사기관
		기기명	용량	검사증번호	주기	최종일	차기일
안전검사	산업안전보건법 제36조 1항 및 동법 시행규칙 제73조의2제3항	천장주행크레인 (CO-101A)	4.0ton	합격증명서	1회/2년	2016 6.25이전	2018 6.25이전	한국승강기안전기술원 등
		천장주행크레인 (CO-101B)	4.0ton	합격증명서
		천장주행크레인 (CO-102)	7.5ton	합격증명서
		호이스트(모노레일) (CO-1005)	3.0ton	합격증명서
		호이스트(모노레일) (CO-1009)	3.0ton	합격증명서
		호이스트(모노레일) (CO-1102)	2.0ton	합격증명서
		호이스트(모노레일) (CO-1301)	2.0ton	합겨증명서
		호이스트(모노레일) (CO-603)	2.0ton	합격증명서
		호이스트(모노레일) (CO-701)	7.5ton	합격증명서
		호이스트(모노레일) (CO-801)	3.0ton	합격증명서
압력용기	산업안전보건법 제34조 및 동법 시행규칙 제68조 (정기검사 사용압력 2kgf/㎠.G) (환산 0.196MPa 이상)	E-1~18 IA COMP	0.64~0.99Mpa	정기검사증	1회/2년	2017 7.17	2019 7.17	한국산업안전공단

□ 법적 정기보고 현황

신고 보고명	관련법	세부사항	보고처	시기	주기	최종일	차기일	비고
환경상영향조사	폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률 제26조	대기, 수질, 소음, 악취	고양시 청소과	주민지원협의체	1회/3년	2016. 6	2019. 6	완료
지정폐기물 처리계획서	폐기물관리법 제25조2	지정페기물 종류, 발생량 운반업체, 처리업체명 폐기물 분석결과서 폐기물 수탁확인서	고양시 청소과	처리기한 7일	변경시	2017. 1	2017. 12
사업장폐기물 배출자 신고	폐기물관리법 시행규칙 제17조 제2항	일반폐기물 종류, 발생량 운반업체, 처리업체명 폐기물 수탁확인서	고양시 일산동구청	처리기한 7일	변경시	2017. 01	2017. 12.
사후환경상 영향조사결과	환경·교통·재해등에 관한 환경영향평가법 제25조 제4항 시행규칙 제2조	최초 준공시부터 5년간 대기(악취포함), 수질 분석결과	고양시 청소과	1월31일	1회/년	2014	2015	종료
페기물배출 및 처리실적보고	폐기물관리법 제38조 제1항 및 시행규칙 제60조	실적보고서식 사업장폐기물관리대장 목록형대장	일산구청 청소과	2월28일	1회/년	2017. 02	2018. 02	완료
다이옥신(대기) 측정결과보고	폐기물관리법 제31조 시행규칙43조 잔류성유기오염물질 제14조3항 관련별표6	측정결과서	고양시 청소과	안날로부터 15일	2회/년	2017. 07 2017. 07	2018. 01 2018. 01	상하반기 완료
다이옥신(수질) 측정결과보고	잔류성 유기오염물질관리법 제19조 1항 및 시행규칙 제14조	측정결과서	고양시 청소과	안날로부터 15일	1회/년	2016. 12	2017. 12
기본배출부과금 확정배출량보고	대기환경보전법 제35조 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제41조	확정배출량자료	경기도청 환경과	고지서 발부후 30일	2회/년	전반기(7월) 후반기(1월)	전반기(7월) 후반기(1월)	전반기 보고 완료
대기배출원 조사	대기환경보전법 제17조	보고서	경기도청 환경과	SEMS 대기배출원조사 사이트에 매월 운영현황 [자가측정결과 및 LNG, 약품/부자재, 전기사용량, 증기생산량, 소각량] 입력제출 *** 입력검증은 다음해3~5월에 입력한 사항 검증
소각로 정기검사보고	폐기물관리법 제30조의2	성능검사신청서	고양시 청소과	5월	1회/3년	2015. 4	2018. 4.	한국산업폐기물공제조합
소방시설종합 정밀점검 보고	공공기관의 방화관리에 관한 규정 제15조	보고서	소방서	8월	1회/년	2016. 8	2017. 8
소방시설작동기능점검 보고	공공기관의 방화관리에 관한 규정 제15조	보고서	소방서	2월	1회/년	2017. 2	2018. 2
대기오염물질 배출량 산정 (총량관리사업장)	수도권 대기환경개선에 관한 특별법 제15조	대기오염물질 질소산화물	수도권대기환경청 한국환경공단	매월 15일	12회/년	2017.6.15	2017.07.15	보고완료
환경책임보험	환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률(법률 제12936호, 2014.12.30.)이하 피해 구제법	특정대기유해물질 배출시설 1종 수질유해물질 배출시설 4종	환경부 경기도청	6월30일	1회/년	2017.06.30	2018.06.30	신설 가입 완료